# 1.pielikums

Cenu aptaujai  “Ūdens skaitītāju ar attālinātu

nolasīšanas funkciju datu apstrādes pakalpojums”

Tehniskā specifikācija

Cenu aptaujai “Ūdens skaitītāju ar attālinātu nolasīšanas funkciju datu apstrādes pakalpojums”

SIA “Ķekavas nami” (turpmāk – Pasūtītājs) apkalpo vairāk kā 1300 ūdens skaitītāju ar attālināti nolasāmu funkciju. Lai paplašinātu pakalpojuma sniedzēju skaitu, nepieciešams veikt pāreju no G-muc pārraides protokola skaitītājiem (423 vienības) un inkasācijas metodes skaitītājiem (70 vienības) uz LoRaWAN protokola skaitītājiem, vienlaikus veicot datu uzkrāšanas un apstrādes portāla (turpmāk – Portāls) modernizāciju vai pilnīgi jaunas platformas pakalpojuma iegādi.

Līdz jaunā Portāla darba uzsākšanai pilnā apjomā, ir jāuztur esošā Portāla dati un jānodrošina tā darbība līdz “pēdējam skaitītājam”. Tā nodrošināšanai, paredzamā līguma summa 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 centu) euro bez PVN vai 12 kalendārie mēneši, atkarīgā, kurš nosacījums izpildās pirmais.

Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līgumu ātrāk, brīdinot Izpildītāju mēnesi pirms tam.

Minimālās funkcionalitātes prasības par informācijas vienībām: māja, dzīvoklis, skaitītājs (tips, identifikācijas nr., uzstādīšanas datums, verifikācijas termiņš), komercskaitītājs (tips, identifikācijas nr., uzstādīšanas datums, verifikācijas termiņš, ēka, kurā tas uzstādīts), rādījumi (datums, rādījums, saistītais skaitītājs), portāla lietotāji (administrators un redaktors ar definētām piekļuves tiesībām).

Portāla izvade: patēriņa aprēķina izdruka, kas piemērota datu ievadei Winnams sistēmā (piem., csv formāts); interaktīvs grafiks par patēriņa dažādiem periodiem u.c. kritēriji; jāatspoguļo kopējais ēku, dzīvokļu un skaitītāju skaits.

Pretendents, piedāvā pakalpojuma cenu mēnesī, ņemot vērā Pasūtītāja sniegto apkalpojamo skaitītāju skaitu cenu aptaujas izsludināšanas dienā (1333) un to precizēs līguma slēgšanas dienā.