## Sheet1
Pielikums Nr.2. 11.Tāme Tāme
Kanalizācijas pieslēgumam
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) 2025.gada
Objekta nosaukums: Vienģimenes dzīvojamā ēka
Būves nosaukums: Kanalizācijas pieslēgums pilsētas tīkliem, ūdens mērītāja uzstādīšana uz esošā ievada
Objekta adrese: Rīgas iela 63, Ķekava, Ķekavas novads | [7 empty] | Tāmes izmaksas EUR: |  | 0
Tāme sastādīta 2025.g. tirgus cenās, pamatojoties uz objekta apsekošanu | [7 empty] | T''ame sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvien. | Daudz.
|  |  |  | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
Projektēšana
1 | Inženiertīklu plāna izstrāde, apsekošana | obj. | 1
2 | Ūdens skaitītāja C klase Zenner (MNK-RP-N) uzstādīšana un materiālu iegāde | kpl. | 1
Sadzīves kanalizācija K1
1 | Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE 100 Dn50 caurulēm | m | 37
2 | Kanalizācijas caurules OD110 pievienojums esošai akai | gb. | 1
3 | Kanalizācija sūkņa akas DN 630 mm, H-1.5m montāža | kpl. | 1
4 | Kanalizācija sūkņa ar apsaisti BIOX 280-8 montāža | kpl. | 1
5 | Sūkņa elektro pieslēguma izbūve | kpl. | 1
6 | Revīzijas skataka d110/200 T/20 ,H=1,5m. | gb. | 2
7 | Pieslēguma pie spiedvada D PVC 200 izbūve ,akas no dzelzbetona grodiem izbūve. | kpl. | 1
8 | Krājrezervuāra no dzelzsbetona grodiem iztukšosāna, teknes veidošana | gb. | 1
9 | Tranšejas vietas rekultivācija, brauktuves atjaunošana | m² | 15
10 | Sistēmas pārbaude | kpl. | 1
11 | Izpilduzmērījums un reģistrēšana MDC | kpl. | 1
|  |  |  | Tiešās izmaksas kopā : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Sociālais nodoklis 23.59% |  |  | 0
[8 empty] | Kopā bez PVN |  |  | 0
| Saskaņoja: | [6 empty] | PVN 21% |  |  | 0
| 2025.gada |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  |  | Kopā ar PVN |  |  | 0
Sastādīja:
| 2025.gada |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)